**医用氧供氧要求**

1、符合《中国药典》（2020年版决定标准的医用氧气纯度达99.5%以上、压力在12.5Mpa）。

2、提供其生产、经营、运输等有关资质证件。

3、医用氧40L，单价，单位：瓶（含税费、运费、上下车费）

4、医用氧10L，单价，单位：瓶（含税费、运费、上下车费）

5、医用氧（杜瓦罐）DPL450-96-2.01，单位：桶（含税费、运费、上下车费）

6、响应时间10分钟，送达1小时

注：需提供相关资质证件

1、营业执照

2、危险化学品经营许可证

3、中华人民共和国道路运输经营许可证

4、药品生产许可证

5、中华人民共和国气瓶充装许可证

6、贵州省药品监督管理局药品再注册批件