- 凯里市第一人民医院火车站院区康复医学科病区治疗室安装PVC地胶采购

- 清单及需求参数

| 序号 | 商品名称 | 面积 | 需求参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC塑料地胶 | 约155平方米 | 厚度≥2.0mm、耐磨性达到T级 氯乙烯单体含量不大于5mg/kg 可溶性铅含量不大于20mg/m² 可溶性镉含量不大于20mg/m² 材质：同质透心材质 颜色：浅蓝色 | 所投产品需具有国家认可的CMA检测机构出具的检测报告 |