凯里市第一人民医院泌尿外科钬激光机维修耦合镜服务采购需求参数
故障设备：设备名称：医用钬激光治疗机
品牌：上海瑞柯恩

型号：SRM-H3B

出厂编号:RH8016049

二、故障现象：功率低，耦合镜损坏
三、维修内容：维修耦合镜
