医用创口冲洗机QS-830技术参数

1、清水流量：在0L/min～2L/min范围内可调。

2、清水最大流量时最大扬程≥1600mm。

*3、清水温度设置在25℃～40℃范围内，以0.5℃为单位连续可调。

4、清洗液流量≥0.5L/min。

5、清洗液≥1200mm。

6、冲洗管路长度≥150cm。

*7、冲洗机共有四种工作模式：自动模式、清水冲洗、液体冲洗、自洁模式。

8、自洁模式：使用清水进行清洗管路，时间不低于100s。

*9、主机打印功能：打印创口冲洗记录单，记录单显示开始时间和结束时间。

10、语音提示功能：具备语音提示功能，可提示冲洗状态。

*11、设备采用≥10英寸液晶触摸屏，参数显示齐全，方便操作。

*12、设备具有影音功能，可播放狂犬病宣传知识。

*13、配套专业弱碱性清洗消毒液，具有CMA狂犬病毒灭活检验报告和破伤风灭活报告。

14、配备专业清洗万向支架，及工具槽，方便患者冲洗。

15、二类医疗器械。

多功能冲洗床技术参数

1、池体为一体成型高分子材料（厚度≥2mm）。

2、长度134.7CM，宽度74.2CM，深度60CM（排水口位于最低点，坡度≥5°）。

3、内置 防堵塞过滤网 （孔径≤1mm），外接排水管（口径≥50mm）。

4、池体耐酸碱、含氯消毒剂，支持高压水枪冲洗。

5、多功能清洗池称重≥ 200 kg