标准配置清单：

1．主机                 1件

2．电池                 2节
3．充电器               1只

4．消毒通道             1只

5．开颅钻头             1只

6．包装箱               1只

技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

2．★采用进口电机；

3．转速1100转／分；

4．扭矩3.5牛顿·米；

5．★使用免消毒电池；

6．电池电压14.4伏；

7．铝合金外壳；

8．★打穿颅骨后钻头自停；

9．★噪声≤60dB；

10．温升≤25℃；

11．★通过CE认证；

12．★通过FDA认证；

13．★通过13485认证。

