消防安全维保服务参数及要求

1.负责凯里市第一人民医院(本院区)消防设施的检查及维修，保证功能的完好性。包括但不限于火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防给水系统、灭火器火灾应急照明及疏散指示、防火门和防火卷帘、挡烟垂壁火灾探测器、手报、声光报警等消防设施。(如维修需要更换消防设施，由院方购买消防设施后交维保方更换。)

2.做好消防相关服务工作，24小时接听电话，1小时内维护人员要能赶到现场，如遇紧急消防安全故障和安全问题等问题，能第一时间处理、维修、或更换消防设施

3.免费提供消防安全咨询服务，整改方案等。

4.每月进行消防设施检查要形成资料报告存档等。

5.具备符合消防维保服务公司的相应资质。