一键可视对讲紧急报警装置服务

项目参数及服务内容

- 参数及服务内容：

- 产品参数：共采购9个一键报警装置点位。

- 采用数字宽动态技术，采用标准补光夜视效果更佳；采用全数字音频处理技术，支持音频全双工对讲、喊话、监听；支持通过IE设置参数，远程升级，复位，实时预览视频；支持备用电源供电；支持有线网络和4G无线网络通讯，自动切换；网络连接方便，支持TCP/IP网络协议，支持自动获取IP地址；采用专业音频编码格式，加密处理，保密通话；视频格式为标准H.265；嵌入式Linux操作系统安全、稳定；支持设备SDK二次开发，支持GB28181标准协议接入；

服务内容：

1：提供标准设备并负责安装；

2：提供报警设备的警情传输通讯通道并入接警中心；

3：接警平台需提供24小时值守服务；

4：对报警的点的报警情况定期数据统计报送；

5：服务期内设备故障免费维修；

6：设备支持与原报警系统接入。

2025年10月15日