# 血透医疗设备维修保养服务的申请

- 一、本次需要维修保养的医疗设备涵盖如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备号 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dialog + Single pump, CN plug | 710200T | 206573 |
| 2 | Dialog + Single pump, CN plug | 710200T | 206571 |
| 3 | Dialog + Online, bic, CN plug | 710207T | 308868 |
| 4 | Dialog + Single pump, CN plug | 710200T | 258732 |
| 5 | Dialog + Single pump, CN plug | 710200T | 215879 |
| 6 | DIALOG+ HDF-ONLINE | 7102072 | 307972 |
| 7 | Dialog + Single pump, CN plug | 710200T | 232585 |
| 8 | Dialog + Single pump, CN plug | 710200T | 239957 |
| 9 | Dialog + Single pump, CN plug | 710200T | 216100 |
| 10 | Dialog + Single pump, CN plug | 710200T | 230511 |
| 11 | Dialog + Single pump, CN plug | 710200T | 258731 |
| 12 | Dialog + Single pump, CN plug | 710200T | 222539 |
| 13 | DIALOG+ HDF-ONLINE | 7102072 | 301720 |
| 14 | Dialog + Single pump, CN plu | 710200T | 206570 |
| 15 | Dialog + Single pump, CN plu | 710200T | 206572 |
| 16 | Dialog + Single pump, CN plug | 710200T | 258735 |
| 17 | Dialog + Single pump, CN plug | 710200T | 222543 |
| 18 | Dialog + Single pump, CN plu | 710200T | 206577 |

- 二、维保期限及价格：

- 1、本次医疗设备的维护保养服务有效期为壹年

- 2、医疗设备维修保养总金额为人民币玖万陆仟元整（小写：￥96,000元）。

- 三、医疗设备维保服务内容：

- 1、在维保有效期内提供不少于二次免费设备保养服务，保养标准参照原厂标准，具体保养内容应提前与甲方血透中心人员对接确定；

2、免费更换维保有效期内维修所需的零配件；

3、承担维保有效期内维修服务产生的人工费用及差旅费用；

4、设备开机率不少于95%。

四、维保服务条款及要求：

- 1、设备维护保养服务由原厂认证技术人员按照原厂标准执行（提供原厂授权证明文件）；

- 2、维护保养过程中严格使用原厂认证的零配件；

- 3、设备维护保养的技术人员均为原厂认证工程师（提供相关资质证明文件）；

- 4、设备故障确认后48小时内安排技术人员到达现场进行维修；

5、每次维修服务完成后，并出具设备维修保养报告。

凯里市第一人民医院血透科

2026年3月17日